| Prédio: | Setor: | Andar: | Data da Inspeção: ___/___/_______ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do Inspetor: |  | Rubrica: |  |

CHECK LIST DA INSPEÇÃO REALIZADA PELA BRIGADA DE INCÊNDIO

| ITENS A SEREM INSPECIONADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Caixas de incêndio/ hidrantes internos equipados? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Sem danos aparentes em equipamentos de segurança contra incêndio? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Funcionamento normal da Casa de Bombas de Incêndio? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Portas corta-fogo desobstruídas e sem danos? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Saídas e vias de escape desobstruídas? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Sistema de monitoramento (CENGEC) está funcionando? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Sistema de detecção de incêndio em funcionamento? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Geradores de emergência funcionando no automático? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Luzes do heliponto em funcionamento e conservadas? | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Condições da biruta do heliponto | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |
| Sistema de Proteção por descarga atmosférica ( pára raios ) | ( ) ok | ( ) não | ( ) não há |

Instruções de preenchimento:

- Registrar apenas as alterações encontradas.

- Iniciar cada novo registro na linha abaixo da última anotação.

- No campo “Localização”, indicar algum ponto de referência (Ex.: junto à escada principal).

| A | Alarmes |  | D | Detectores de fumaça |  | P | Portas corta-fogo |  | O | Outro (especificar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Caixas de incêndio |  | E | Extintor de incêndio |  | S | Sprinklers. |  |  | = |
| Tipo |  | Descrição da alteração |  |  | Localização |  |  | Ação imediata |  |  |